Abbildungsmaßstäbe  M  für  Zeiss Luminar 25 (26 mm)

�0–0'�a'�M��163�130�4��169�136,5�4,25��174�143�4,5��181�149,5�4,75��187�156�5��204�152,5�5,25��200�169�5,5��206�175,5�5,75��212�182�6��219�188,5�6,25��225�195�6,5��232�201,5�6,75��238�208�7��244�214,5�7,25��250�221�7,5��257�227,5�7,75��263�234�8��269�240,5�8,25��276�247�8,5��282�253,5�8,75��289�260�9��286�266,5�9,25��302�273�9,5��309�279,5�9,75��315�286�10��321�292,5�10,25��327�299�10.5��334�305,5�10,75��340�312�11��347�318,5�11,25��353�325�11,5��0–0'�a'�M��360�331,5�11,75��366�338�12��372�344,5�12,25��379�351�12,5��286�357,5�12,75��392�364�13��399�370,5�13,25��405�377�13,5��412�383,5�13,75��418�390�14��425�396,5�14,25��431�403�14,5��438�409,5�14,75��444�416�15��451�422,5�15,25��457�429�15,5��464�435,5�15,75��470�442�16��477�448,5�16,25��483�455�16,5��490�461,5�16,75��496�468�17��502�474,5�17,25��508�481�17,5��515�487,5�17,75��521�494�18��528�500,5�18,25��534�507�18,5��541�513,5�18,75��547�520�19��554�526,5�19,25��0–0'�a'�M��560�533�19,5��567�539,5�19,75��573�546�20��580�552,5�20,25��586�559�20,5��593�565,5�20,75��599�572�21��606�578,5�21,25��612�585�21,5��619�591,5�21,75��625�598�22��632�604,5�22,25��638�611�22,5��645�617,5�22,75��651�624�23��658�630,5�23,25��664�637�23,5��671�643,5�23,75��677�650�24��684�656,5�24,25��690�663�24,5��697�669,5�24,75��703�676�25��

K. Henkel     �DATEINAME �LUMIN25.DOC�            �MAKRO DruckDatumUndZeit �  �DRUCKDAT \@ t.M.jj�0.0.00�     �ZEIT \@ HH:mm�16:05�          Seite �SEITE �2�  von insgesamt �ANZSEITEN �2�








